## 検定記録書
オートピペット性能試験報告書
オートピペット Calibration |  |  |  |  | Documents Title |  | 検定記録書 （様式－１） |  |  |  |  | SOPT-C01４
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社は、本システムの点検と機器校正を本ドキュメントの内容に基づき実施しました。
その結果、機能試験作業を完了しました。システムの動作に影響をおよぼさない例外的な障害や基本的な機能は備考に記載しております。
尚、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社はこれらの事に関し、不利益とならないように誠意をもって対応させて頂きます。
品 名 |  |  | オートピペット |  |  |  |  | 検定実施日 |  | 年 月 日
管理No. | [7 empty] | メーカー・型式
検定範囲 |  |  | ー
外観検査 |  | □異常なし □異常あり （ ） | [6 empty] | リークテスト |  | □リークなし □リーク
部品交換 |  | 前回交換実施日： 年 月 日 □分解対象外 | [9 empty] | 部品交換後のリークテスト | □リークなし
|  | □分解不要 |  | □分解清掃 □テフロンシール □O-リング □その他（ ） | [8 empty] | □リーク
性能試験 （ ）回目
備考
判定基準 |  | 外観：異常なし、リークテスト：リークなし
性能試験/正確さ（設定値とのズレ% d）、繰り返し精度（変動係数% CV）：
管理範囲 -2.0≦d≦2.0, CV≦1.0 （-5.0≦d≦5.0, CV≦2.0 （設定値が20μL以下の場合））
警戒範囲 -2.0≦d≦-1.6, 1.6≦d≦2.0 （-5.0≦d≦-4.0, 4.0≦d≦5.0 （設定値が20μL以下の場合））
警戒範囲内となった場合は、適（警戒）と判定
判定 |  | □適 □適（警戒） □不適 |  | 判定 年月日 |  | サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
年 月 日 検定実施者：
点 検 担当者 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 点検 責任者
（天秤NO.）SAS-0000 （日付）2016/01/01
（管理NO.）◆◆ ◆
△△△
○○○
×××
◇◇◇
□□□
印字部
（天秤NO.）SAS-0000 （日付）2016/01/01
（管理NO.）◆◆ ◆
手書き部
△△△
○○○
×××
◇◇◇
□□□
印字部