## 様式-2 結果解析シート１
様式-2 結果解析シート
| 連続分注ピペット性能試験報告書 |  |  |  | SOPT-C013
繰り返し精度（変動係数% : CV）
|  |  |  | -2.0≦d≦2.0 |  |  |  | CV≦1.0
-2.0≦d≦-1.6
1.6≦d≦2.0
性能試験結果が管理範囲内となった場合「適」とし、警戒範囲内の場合「適（警戒）」と判定する。
ISO 8655-6:2002(E)より
設定値10μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-11-09 | Z factor (1,013 hPa)
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | ﾟC | μL/mg
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 16 | 1.0021
試験回数 | 検定最大容量 |  | μL |  |  |  | 16.5 | 1.0022
n | 質量(mg) | 容 量 |  |  |  |  | 17 | 1.0023 |  | 20μ以下 | -5.0≦d≦5.0
1 |  | #N/A | μL |  |  |  | 17.5 | 1.0024 | 0
2 |  | #N/A | μL |  |  |  | 18 | 1.0025 | 不適 | 適 | 0 | 2 | 適
3 |  | #N/A | μL |  |  |  | 18.5 | 1.0026 | 適 | 適 | 2 | 4 | 不適
4 |  | #N/A | μL |  |  |  | 19 | 1.0027 | 適(警戒） | 適 | 0 | 5 | 適(警戒）
5 |  | #N/A | μL |  |  |  | 19.5 | 1.0028 | 検定最大容量 |  | 2
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ |  |  |  | 20 | 1.0029 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A |  |  |  | 20.5 | 1.003 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
変動係数（%） | －－－－ | #N/A | #N/A |  |  |  | 21 | 1.0031 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
| 入力箇所 | [5 empty] | 21.5 | 1.0032 |  |  | #N/A
2 |  |  |  | 5 |  |  | 22 | 1.0033
2 |  |  |  | 2 |  |  | 22.5 | 1.0034 |  | 適(警戒）
[7 empty] | 23 | 1.0035
設定値10μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-11-09 | 23.5 | 1.0036
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | 24 | 1.0038
水温 | 25 | ﾟC | Z Factor |  | 1.004 | μL/mg | 24.5 | 1.0039
試験回数 | 設定値 | 100 | μL | 設定値 | 200 | μL | 25 | 1.004
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 25.5 | 1.0041
1 | 100 | 外観：異常なし、リークテスト：リークなし | μL | 200 | 200.8 | μL | 26 | 1.0043
2 | 100 | 性能試験/正確さ（設定値とのズレ% d）、繰り返し精度（変動係数% CV）： | μL | 200 | 200.8 | μL | 26.5 | 1.0044
3 | 100 | 管理範囲 -2.0≦d≦2.0, CV≦1.0 （-5.0≦d≦5.0, CV≦2.0 （設定値が20μL以下の場合）） | μL | 200 | 200.8 | μL | 27 | 1.0045
4 | 100 | 警戒範囲 -2.0≦d≦-1.6, 1.6≦d≦2.0 （-5.0≦d≦-4.0, 4.0≦d≦5.0 （設定値が20μL以下の場合）） | μL | 200 | 200.8 | μL | 27.5 | 1.0047
5 | 100 | 警戒範囲内となった場合は、適（警戒）と判定 | μL | 200 | 200.8 | μL | 28 | 1.0048
平均値 (μL) | －－－－ | □適 □適（警戒） □不適 | －－ | －－－－ | 200.8 | －－ | 28.5 | 1.005
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #VALUE! | #VALUE! | －－－－ | 0.4 | 適 | 29 | 1.0051
変動係数(%) | －－－－ | #DIV/0! | #DIV/0! | －－－－ | 0 | 適 | 29.5 | 1.0052
| 入力箇所 |  |  |  | HGQC13(10)R3 改定2010.01 |  | 30 | 1.0054
2 |  |  |  | 2
1 |  |  |  | 1
検定最大容量 μL 検定最小容量 μL
設定値 μL

## 参考 結果解析シート計算式表示例
結果解析シート 計算式表示例
ISO 8655-6:2002(E)より
設定値10μL未満 |  |  |  |  | Printed date | 2016-11-09 | Z factor (1,013 hPa)
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | ﾟC | μL/mg
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg |  | 1.0021
試験回数 | 検定最大容量 |  | μL | 検定最小容量 |  | μL | 16.5 | 1.0022
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 17 | 1.0023 |  | 20μ以下 | -5.0≦d≦5.0
1 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 17.5 | 1.0024 | 検定最小容量
2 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 18 | 1.0025 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
3 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 18.5 | 1.0026 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
4 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 19 | 1.0027 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
5 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 19.5 | 1.0028 | 検定最大容量 |  | #N/A
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ | －－－－ | #N/A | －－ | 20 | 1.0029 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 20.5 | 1.003 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
変動係数(%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 21 | 1.0031 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
| 入力箇所 | [5 empty] | 21.5 | 1.0032 |  |  | #N/A
[7 empty] | 22 |  |  |  | #N/A
5 |  |  |  | 5 |  |  | 22 | 1.0033
2 |  |  |  | 2 |  |  | 22.5 | 1.0034
[7 empty] | 23 | 1.0035
設定値10μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-11-09 | 23.5 | 1.0036
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | 24 | 1.0038
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 24.5 | 1.0039
試験回数 | 検定最大容量 |  | μL |  |  |  | 25 | 1.004
n | 質量(mg) | 容 量 |  |  |  |  | 25.5 | 1.0041 |  | 20μ以上 | -2.0≦d≦2.0
1 |  | #N/A | μL |  |  |  | 26 | 1.0043 | 0
2 |  | #N/A | μL |  |  |  | 26.5 | 1.0044 | 不適 | 適 | 0 | 2 | 適
3 |  | #N/A | μL |  |  |  | 27 | 1.0045 | 適 | 適 | 2 | 4 | 不適
4 |  | #N/A | μL |  |  |  | 27.5 | 1.0047 | 適(警戒） | 適 | 0 | 5 | 適(警戒）
5 |  | #N/A | μL |  |  |  | 28 | 1.0048 | 検定最大容量 |  | 2
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ |  |  |  | 28.5 | 1.005 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A |  |  |  | 29 | 1.0051 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
変動係数(%) | －－－－ | #N/A | #N/A |  |  |  | 29.5 | 1.0052 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
| 入力箇所 | [5 empty] | 30 | 1.0054 |  |  | #N/A
#N/A
5 |  |  |  | 5
2 |  |  |  | 2