## 様式-2 結果解析シート
様式-２ 結果解析シート
| 連続分注ピペット性能試験報告書 |  |  |  | SOPT-C01３
ISO 8655-6:2002(E)より
設定値10μL未満 |  |  |  |  | Printed date | 2016-11-09 | Z factor (1,013 hPa)
検定実施者 | 1111 |  |  | 管理 No. | 1111 |  | ﾟC | μL/mg
水温 | 25 | ﾟC | Z Factor |  | 1.004 | μL/mg | 16 | 1.0021
試験回数 | 設定値 | 5 | μL | 設定値 | 10 | μL | 16.5 | 1.0022
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 17 | 1.0023
1 | 5 | 5.02 | μL | 10 | 10.04 | μL | 17.5 | 1.0024
2 | 5 | 5.02 | μL | 10 | 10.04 | μL | 18 | 1.0025
3 | 5 | 5.02 | μL | 10 | 10.04 | μL | 18.5 | 1.0026
4 | 5 | 5.02 | μL | 10 | 10.04 | μL | 19 | 1.0027
5 | 5 | 5.02 | μL | 10 | 10.04 | μL | 19.5 | 1.0028
平均値 (μL) | －－－－ | 5.02 | －－ | －－－－ | 10.04 | －－ | 20 | 1.0029
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | 0.4 | 適 | －－－－ | 0.4 | 適 | 20.5 | 1.003
変動係数(%) | －－－－ | 0 | 適 | －－－－ | 0 | 適 | 21 | 1.0031
| 入力箇所 |  |  |  | HGQC13(10)R2 改定2010.01 |  | 21.5 | 1.0032
5 |  |  |  | 5 |  |  | 22 | 1.0033
2 |  |  |  | 2 |  |  | 22.5 | 1.0034
[7 empty] | 23 | 1.0035
設定値10μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-11-09 | 23.5 | 1.0036
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | 24 | 1.0038
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 24.5 | 1.0039
試験回数 | 設定値 |  | μL | 設定値 |  | μL | 25 | 1.004
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 25.5 | 1.0041
1 |  | #N/A | μL | 1 | #N/A | μL | 26 | 1.0043
2 |  | #N/A | μL | 1 | #N/A | μL | 26.5 | 1.0044
3 |  | #N/A | μL | 1 | #N/A | μL | 27 | 1.0045
4 |  | #N/A | μL | 1 | #N/A | μL | 27.5 | 1.0047
5 |  | #N/A | μL | 1 | #N/A | μL | 28 | 1.0048
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ | －－－－ | #N/A | －－ | 28.5 | 1.005
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 29 | 1.0051
変動係数(%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 29.5 | 1.0052
| 入力箇所 | [5 empty] | 30 | 1.0054
5 |  |  |  | 5
2 |  |  |  | 2
設定値 μL 設定値 μL
設定値 μL

## 参考 結果解析シート計算式表示例
結果解析シート 計算式表示例
ISO 8655-6:2002(E)より
設定値10μL未満 |  |  |  |  | Printed date | 2016-11-09 | Z factor (1,013 hPa)
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | ﾟC | μL/mg
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 16 | 1.0021
試験回数 | 設定値 |  | μL | 設定値 |  | μL | 16.5 | 1.0022
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 17 | 1.0023
1 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 17.5 | 1.0024
2 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 18 | 1.0025
3 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 18.5 | 1.0026
4 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 19 | 1.0027
5 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 19.5 | 1.0028
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ | －－－－ | #N/A | －－ | 20 | 1.0029
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 20.5 | 1.003
変動係数(%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 21 | 1.0031
| 入力箇所 | [5 empty] | 21.5 | 1.0032
22
5 |  |  |  | 5 |  |  | 22 | 1.0033
2 |  |  |  | 2 |  |  | 22.5 | 1.0034
[7 empty] | 23 | 1.0035
設定値10μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-11-09 | 23.5 | 1.0036
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | 24 | 1.0038
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 24.5 | 1.0039
試験回数 | 設定値 |  | μL | 設定値 |  | μL | 25 | 1.004
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 25.5 | 1.0041
1 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 26 | 1.0043
2 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 26.5 | 1.0044
3 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 27 | 1.0045
4 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 27.5 | 1.0047
5 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 28 | 1.0048
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ | －－－－ | #N/A | －－ | 28.5 | 1.005
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 29 | 1.0051
変動係数(%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 29.5 | 1.0052
| 入力箇所 | [5 empty] | 30 | 1.0054
5 |  |  |  | 5
2 |  |  |  | 2